# 附件4

# 《达州Ⅰ（开江）220kv输变电工程压覆已查明重要矿产资源评估报告》矿产资源储量评审备案公示信息表

| 申请人 | 国网四川省电力公司达州供电公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | - 《达州Ⅰ（开江）220kv输变电工程压覆已查明重要矿产资源评估报告》 |
| 报告编制单位 | 重庆长江勘测设计院有限公司 |
| 主要编写人员 | 刘春燕 王永川 |
| 矿业权证号 | / |
| 矿业权人名称 | / |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 冉孟云 魏文金 孙铁钢 |
| 本次采用工业指标/工程压覆影响范围 | 平面范围：变电站和线塔为用地范围外推15m；影响深度：线塔、变电站用地范围地面以下150m。评估区岩层移动角为：走向移动角δ＝70°、上山移动角γ＝70°、下山移动角β＝64°。 |
| 评审备案目的 | 建设项目压覆重要矿产 |
| 评审备案 矿种名称 | / |
| 评审备案资源储量 | - 评审评定，拟建达州Ⅰ（开江）220kV输变电工程未压覆已查明的重要矿产资源。 - 同意通过评审。 |
| 其他 | 经调查核实，拟建工程压覆影响区范围内有已查明重要矿产资源的矿产地5处（大竹县磨子沟井田（煤炭）、宣汉县炉厂坪井田（煤炭）、达县朱家槽井田（煤炭）、达县石桥沟井田（煤炭）、达州市（宣汉县）炉坪煤矿延深详查区（煤炭））；采矿权3宗（达州森茂能源有限公司达昌煤矿、达县昌隆工贸有限公司达昌煤矿、达州市炉坪煤矿）；探矿权1宗（四川省宣汉县炉厂坪井田炉坪煤矿（延深）详查）及省地勘基金项目1个（四川省宣汉县黄金口钾盐普查）。 |